## tüm formlar
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BORNOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTAK KULLANIM ALANLARI KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-01
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
1.01 | Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor mu?
1.02 | Pencere açıldığında yaralanma ve düşme riski mevcutsa, açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı?
1.03 | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirildi ve önlem alınmış mı ?
1.04 | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geridönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi?
1.05 | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlenmiş mi?
1.06 | Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı ?
1.07 | Çalışma saatleri dışında alarm durumu için bir prosedür belirlenmiş mi?
1.08 | Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlenmiş mi?
1.09 | Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları göz önünde bulunduruluyor mu?
1.1 | İlan panoları hazırlanmış mı?
1.11 | Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu?
1.12 | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi?
1.13 | İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu?
1.14 | Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı ?
1.15 | Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (düşme vb) önlenmiş mi?
1.16 | Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerden yapılmış mı ?
1.17 | Elektrik kesintilerinde geçiçi olarak aydınlatma sağlayabilecek ekipman hazır durumda mı?
1.18 | Merdiven trabzanları tam ve devamlı mı ?
1.19 | Trabzanlar standartlara uygun mu?
1.2 | Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi?
1.21 | Merdivenlerde rıhtlar eşit yükseklikte mi?
1.22 | Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş malzemeler varsa kaldırılmış mı ?
1.23 | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)
1.24 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
1.25 | Çalışan bayan sayısı 100 den fazla ise Emzirme Odası tahsis edilmiş mi?
1.26 | Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı?
1.27 | Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?
1.28 | Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
1.29 | Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?
1.3 | Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların çalışma alanlarından ayrı bir yerde giderilmesi sağlanıyor mu?
1.31 | Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?
1.32 | Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?
1.33 | Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Yeterli havalandırma teçhiz edin.
* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veya kırılmayan malzeme ile ikame edin.
* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin.
* Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasını güncel tutun.
* Basamak, merdiven ve trabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ACİL PLAN KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-02
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
2.01 | Binanın yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmış mı?
2.02 | Acil Plan güncellenmiş ve test edilmiş mi?
2.03 | Acil durum tatbikatları zamanında ve gerektiği şekilde yapılmış mı?
2.04 | Acil çıkışları açıkça belli mi ve acil çıkış yazıları ışıklandırılmış mı?
2.05 | Acil çıkışlarında herhangi bir engel varsa kaldırılmış mı?
2.06 | Acil çıkışları her an açık bulundurulmakta mı?
2.07 | Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyon var mı?
2.08 | Personel Sağlık Raporları dosyalanmış mı?
2.09 | Personele periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verilmiş mi?
2.1 | Birimlerde bulunan ilkyardım kutuları üzerinde açıklamaları var mı?
2.11 | İhtisas gerektiren işlerde çalışanların mesleki yeterlilik belgeleri varmı?
2.12 | Bütün birimlerdeki zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmış mı?
2.13 | Yönetmeliğe uygun sığınak hazırlanmış mı?
2.14 | Bütün birimlerdeki araç ve gereçlerin kullanma talimatı görülebilir yere yerleştirilmiş mi?
2.15 | Bütün birimlerde bulunan ısıtma ve soğutma cihazları için gereken emniyet tedbirleri alınmış mı?
2.16 | Binadaki paratonerin yıllık bakımı yapılmış mı?
2.17 | Binada bulunan kolay yanabilen malzemeler emniyetli bir yerde ve tedbir alınmış mı?
2.18 | Kurumda çalışanlar yaptıkları işlere göre KKD ı kullanıyor mu?
2.19 | Varsa asansörün periyodik olarak bakımı yönetmeliklere uygun yapılmış mı?
2.2 | Binanın gaz kullanılan bölümlerinde gaz dedektörü takılmış mı?
2.21 | Binada duman olması muhtemel bölümde duman dedektörü takılmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Yeterli havalandırma teçhiz edin.
* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veya kırılmayan malzeme ile ikame edin.
* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin.
* Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasını güncel tutun.
* Basamak, merdiven ve trabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAHCE KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-03 (A)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
40.01 | Bina Bahcesi her türlü kademeli kısımlardan arındırılmış mı?
40.02 | Bina Bahcesi değişik amaçlı sivri metaryelden temizlenmiş mi?
40.03 | Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmiş mi?
40.04 | Araç Park yerleri ile çalışanlar arasında emniyetli mesafe var mı?
40.05 | Bina bahcesinde bulunan rogar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazalar emniyetli mi? (Tercihen kilitli mi?)
40.06 | Bina bahcesinden çıkışlar direk güvenli alanlara mı yapılıyor?
40.07 | Ağac döküntülerinin veya diğer kuruyabilen organik atıkların tutaşabilecekleri ortam var mı?
40.08 | Özellikle kış mevsimlerinde donmuş sarkıklar için önlem alınmış mı?
40.09 | Açık alanlarında oynayanlar için bireysel önlemler alınmış mı?
40.1 | Açık alanlarında çarpmalara ve yaralanmalara maruz kalınmaması için önlem alımış mı?
40.11 | Pencere altlarında yukarıdan kontrolsuz olarak düşebilecek cisimler için önlemler alınmış mı? (Pencere altları emniyetli mi?)
40.12 | Varsa inşaat işleri için gerekli önlemler alınmış mı?
40.13 | Bina bahcesinde bulunan direk v.b. çürümeye devrilmeye karşı emniyetli mi?
40.14 | Bina bahcesi ve girişleri kaygan zeminden arındırılmış mı?
40.15 | Bina bahcesi yeşil alanlar dışındaki kullanım alanları kauçuk malzeme ile mi kaplı?
40.16 | Bina bahçesi aydınlatması yeterli mi?
40.17 | Bina yönetimi belirli noktalardan Bina bahcesini gözlemleyebiliyor mu?
40.18 | Otomatik hareket kabiliyeti olan kapılarda sensörlü durdurma sistemi mevcut mu?
40.19 | Bahçe ihata duvarı ve ekleri yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri taşıyor mu?
40.2 | Bahçe dışından Binayı tehdit eden unsurlar için tedbirler alınmış mı?
40.21 | Belirlenen noktaların dışında Binaya girilebilecek yerler varsa tedbir alınmış mı?
40.22 | Yeşil alanlar böcek, haşere gibi olumsuzluklar için ilaçlanmış mı?
40.23 | Bina bahçesinde yapılan etkinliklerin diğerlerini etkilememesi için önlem alınmış mı?
40.24 | Bina bahçesindeki çöpler zamanında toplanıyor mu?
40.25 | Havuz varsa gerekli emniyet tedbirleri alınmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAHCE KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-03 (B)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
40.26 | Bahçede varsa elektrik bağlantıları için muhafaza yapılmış mı?
40.27 | Bahçeye gerekli uyarı işaretleri konulmuş mu?
40.28 | Bahçe kapısı devrilmelere karşı emniyetli mi?
40.29 | Bahçe kapısı büyüklüğü çalışanların tahliyesi için yeterli mi?
40.3 | Bina bahçesinde acil durumlar için ikinci bir kapı var mı?
40.31 | Bina bahçesinde yıldırım çekebilecek unsurlar için önlem alınmış mı? (Trafo gibi)
40.32 | Bina bahçesi çalışanların görülmesini engelleyecek kör noktalardan arındırılmış mı?
40.33 | Bina bahçesinde yayaların ve araçların ayrı ayrı kullandığı yollar güvenli mi?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇAY OCAĞI KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-04
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
5.01 | Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyecek şekilde mi?
5.02 | Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapıldı mı?
5.03 | İlkyardım dolabı var mı?
5.04 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
5.05 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?
5.06 | Yangın için özel önlemler alınmış mı?
5.07 | Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemelerden yapılmış mı?
5.08 | Çalışan personel için soyunma dolabı var mı?
5.09 | Çalışan personel temizlik kurallarına ( Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uyuyor mu?
5.1 | Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Üretim/Ithalat izinleri var mı?
5.11 | WC’ler gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta mı?
5.12 | Ortamın ısınması ve aydınlatılması yeterli mi?
5.13 | Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli sayıda, büyüklükte ve ağzı kapalı mı?
5.14 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL TEMİZLİK KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-05
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
6.01 | Binada temizlik yapılırken gerekli uyarı levhaları asılıyor mu?
6.02 | WC’lerde hijyen sağlanmış mı?
6.03 | Temizlik malzemeleri sağlığa uygun mu?
6.04 | Bina personeli tarafından düzenli bir şekilde temizlik yapılıyor mu?
6.05 | Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
6.06 | Binada elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliği yapılıyor mu?
6.07 | Binada çöp kovaları temiz ve muhafazalı mı?
6.08 | Çalışanlara yapılan temizlik ile ilgili uyarılar yeterli mi?
6.09 | Binada bulunan hizmetlinin telefon numarası panoda asılmış mı?
6.1 | Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almaları sağlanmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KORİDORLAR (................KAT KORİDORU ) KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-07
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
8.01 | Zemin kaymaya veya düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
8.02 | Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi?
8.03 | Duyuru panoları asılmış mı?
8.04 | Acil durum alarmı var mı ?
8.05 | Acil çıkış levhaları asılmış mı?
8.06 | Koridorlarda yangın için özel önlemler alınmış mı?
8.07 | Uyarı levhaları asılmış mı?
8.08 | Koridorlarının hijyenine özen gösterilmiş mi?
8.09 | Koridorlardaki çöp kovalarının ağzı kapalı mı?
8.1 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
8.11 | Dışa açılan kapılar için uyarılar var mı?
8.12 | Koridorda çalışanlara zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTI SALONU KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-08
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
10.01 | Aydınlatma kumanda panosundaki açma kapama anahtarlarları ve şalterler çalışır durumda mı?
10.02 | Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisat var mı?
10.03 | Tüm elektrik anahtarları ve prizleri düzgün çalışıyor mu?
10.04 | Yeterli sayıda elektrik prizi var mı ve görsel-işitsel cihazların kullanımı için uygun yerlerde mi?
10.05 | Toplantı salonunda havalandırma sistemi yeterli mi?
10.06 | Zemin, kaymaya ve düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
10.07 | Aydınlatma sistemi yeterli mi?
10.08 | Isıtma sistemi yeterli mi?
10.09 | Acil durum alarmı var mı?
10.1 | Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı var mı?
10.11 | Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmış mı?
10.12 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISLAK HACİMLER ( WC VE DUŞLAR ) KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-11
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
14.01 | Yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
14.02 | Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme şartları yeterli mi?
14.03 | Saç ve el kurutucusu, elektrikli ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin kullanım talimatı uygun yerlere asılmış mı?
14.04 | Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbir alınmış mı?
14.05 | Engelli tuvaleti ve duş içinde herhangi bir düşme sırasında tutunabilecek sağlam bir tutunma aparatı takılmış mı?
14.06 | Islak hacim kapıları, herhangi bir düşme sırasında, tehlike yaratmaması için uygun bir malzemeden yapılmış mı?
14.07 | Islak zeminden dolayı, elektrik tesistı ile ilgili kaçak akım rölesi vs gibi önlemler alınmış mı?
14.08 | Islak hacimlerde temizlik kurallarına uyuluyor mu?
14.09 | Islak hacimler engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış mı?
14.1 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
14.11 | Islak hacimlerde kapılar dışarı açılıyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAÇLARI VE SERVİSLER KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-16
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
9.01 | Araçlar ve araç kullanıcıları yasal mevzuatlara uygun mu?
9.02 | Araçların güzergahları ve güvenlik kuralları belirlenmiş mi?
9.03 | Araç şoförleri ile çalışanlar güvenlik kriterlerini biliyor mu?
9.04 | Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri engellemek için önlem alınmış mı?
9.05 | Araç sürücülerine güvenlik politikasına uygun olarak araçlara iniş ve binişler ile güvenli davranışlar konusunda bilgi veriliyor mu?
9.06 | Araçların içi kullanım öncesi havalandırılıyor mu?
9.07 | Araçların servis bakımları ve periyodik muayenesi zamanında yaptırılıyormu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ERGENOMİ - BEDENSEL İŞLER KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-18
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
18.01 | Malzemelerin taşınması için yeterli ekipman veya araç (mekanik aletler veya kutu, kap vs.) mevcut mu?
18.02 | Çalışma sırasında bedeni zorlayıcı pozisyonlar (eğilme, çömelme, dönme, diz çökme vs.) için tedbir alınmış mı?
18.03 | Otururarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliği uygun mu?
18.04 | Oturma pozisyonları ergonomik olarak tasarlanmış mı?
18.05 | Çalışma alanı/boşluğu uygun mu?
18.06 | Ağır malzemeler, bel sorunlarına yol açmaması için bel ile diz arasında bir hizada teçhiz edilmiş olan raflarda mı?
18.07 | Yüksek noktalara erişim için ayaklı merdiven mevcut mu?
18.08 | Ağır yüklerin taşınması, mümkün olduğunda parçalar halinde veya küçük iş paketleri haline getirilerek taşınıyor mu?
18.09 | Taşıma aracının varsa tutma kolları yükün cinsine ve ağırlığına uygun mu?
18.1 | Elle taşıma yapılan mesafeler yakın mı?
18.11 | Ağır malzemelerin taşınacağı platformda engebe veya merdiven var mı?
18.12 | Malzemelerin taşınması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kişiler bilgi sahibi mi?
18.13 | Malzemelerin taşınmasında eğilme veya dönme gerektiren pozisyonlar elimine ediliyor mu?
18.14 | Malzemeleri tutmak ve taşımak için gerekli aparatlardan/araçlardan faydalanılıyor mu?
18.15 | El ile taşımayı en aza indirmek için raflar çalışma tezgahlarına yakın tasarlanmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Plakaları kaldırmak için elverişli ekipman kullanılması
* Vantuzlu tutmaçlar kullanımı ve bunların temiz bulundurulması
* İşin oturma ve kalkmaya her ikisine de fırsat verecek şekilde tasarlanması
* Araç gereçlerin kolay ulaşılabilir yerlerde olması
* TSE veya AB standartlarında ekipman kullanımı
* Ağır malzemelerin rahat bir şekilde kavranarak taşınması için bu malzemelerin koyulduğu yerlerin veya raf yüksekliğinin bel ile diz
arasında olmasına dikkat edilmesi
* Raflara erişim için ayaklı merdiven kullanımı
* Ağır malzemeleri kaldırmak yerine yatay olarak iterek veya çekerek taşınması.
* Ağır malzeme taşınacak platformda engel bulunmamasına dikkat edilmesi ve kaydırma rampaları kullanılması.
* Yükün elle taşınmasında, yükün beden çizgisinde omuzlara eşit ağırlık dağıtılarak taşınmasına dikkat edilmesi
* Yük kaldırma veya indirme işleminin, yük vücut önünde tutulmak suretiyle, bedeni sağa sola döndürmeden veya çok fazla eğilmeden
gerçekleştirilmesi
* Elle taşımada yükün vücuda yakın tutulması
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ERGENOMİ - BÜRO İŞLERİ KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-19
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
19.01 | Otururarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliği uygun mu?
19.02 | Çalışma alanı/boşluğu uygun mu?
19.03 | Ekranlı araçlar yükseklik,mesafe,parlaklık olarak rahat çalışmaya imkan verecek uygunlukta mı?
19.04 | Çalışma pozisyonu yeterli sıklıkta değişim gösteriyor mu? (ayağa kalkma/oturma/ etrafta dolaşma)
19.05 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
19.06 | Çalışma ortamının gereksiz yere daralmasını önlemek amacıyla tedbir alınmış mı?
19.07 | Çalışma ortamı yakıcı, tutuşturucu, parlayıcı, patlayıcı v.b. Malzemelerden arındırılmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Ekranların voltajının düşük olarak ayarlanması
* Ayarlanabilir uygun ve destekli oturak
* Yeterli bacak mesafesi
* Ayarlanabilir klavye ve ekran yüksekliği
* Ekranların temizliğine dikkat edilmesi
* Görüş çizgisine paralel ve kamaştırmayan aydınlatma
* Ayarlanabilir çalışma yüksekliği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AYDINLATMA (......................................KAT ) KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-20
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
24.01 | Toz, talaş vs. birikmesi sonucunda aydınlatma armatürlerinden ve pencere camlarından gelen gün ışığı azalmasının önüne geçiliyor mu?
24.02 | Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerler var mı?
24.03 | Çalışma yürütülen mekanlarda, aydınlatma, çalışmanın sağlıklı yürütülmesine uygun mu?
24.04 | Genel aydınlatma yeterli mi?
24.05 | Gereken yerlerde veya noktalarda lokal aydınlatma var mı?
24.06 | Florasan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi?
24.07 | Kişilerin aydınlatma ile şikayetçi oldukları alanlar mevcut mu?
24.08 | Görüş alanında göz yorgunluğuna neden olabilecek ya da gözün sürekli olarak yeniden uyum sağlamasını engelleyecek aşırı kontrastlar önleniyor mu?
24.09 | Çalışma alanında yapılan işle ilgili görüşü değiştirebilecek yansımaları önleyici tedbirler alınıyor mu?(cilalı ya da parlak yüzeylerden doğrudan yansımalar)
24.1 | Çalışma ortamındaki nesne ve insanların derilerinin/ciltlerinin renkleri mevcut suni aydınlatma nedeniyle olduğundan farklı görünmesi önleniyor mu?
24.11 | Çalışanlar ikaz ışıklarının yanıp sönmesini farkedebiliyor mu?
24.12 | Mevcut suni aydınlatma altında, dönen makinaların hareketsizmiş gibi görünmesinin önüne geçiliyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Periyodik olarak armatürleri ve pencereleri temizlenmesi.
* Gerektiğinde ve uygun olduğunda seyyar lambaların kullanılması
* Etkisiz veya bozuk lambaların değiştirmesi.
* Malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve wc, en az 100 lüks , Aydınlatma ile ilgili olarak tüm binalarda
periyodik ölçüm ve kontroller yapılması
* (Normal montaj, kaba işler yapılan tezgâhlar, kaba montaj işlemlerinin yapıldığı yerler ile ofisler en az 500 lüks , hassas işlerin sürekli olarak
yapıldığı yerler en az 1000 lüks )
* Aydınlatma tasarımı prensiplerine uyulması (yansıtma özelliği, parlaklık, matlık, ışık tipi özellikleri, renk değişikliği faktörleri)
* Parlamaya neden olabilecek yüzeylerden kaçınılması (masalar, mobilyalar vs.)
* Işığın yanıp sönme/titreme ve stroboskopik etkisinden kaçınılması
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROLSÜZ HAREKETE GEÇEBİLECEK NESNELER KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-22
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
22.01 | Varsa raflar ve iskeleler dengede mi?
22.02 | Baca, raf, iskele, merdivenlerde emniyeti tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmış mı?
22.03 | Stoklanmış malzemeler, yığıntılar, aletler, hortum veya elde taşınan objeler, aletler gibi boşalma, düşme veya kontrolsüz harekete geçmeye meyilli nesneler emniyete alınmış mı?
22.04 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNLEMLER
* Rafları duvara veya tavana sabitleyin ve yük taşıma limitlerini ve güvenlik mesafesini gözönünde bulundurun.
* Rafları birbirine montajlayın.
* Gerektiği durumlarda raflara, raf kenarlarına ve köşelerine koruma geliştirin.
* Hasarlı rafları değiştirin.
* Kutu vb.malemeleri istifleyin ve emniyete alın.
* İstiflerin yüksekliğinin güvenli yüksekliği aşmamasına dikkat edin.
* Nesneleri yatay konumda bulundurun veya stoklayın.
* Hortumlardaki basıncı kontrol altında tutabilmek için güvenlik subabı veya ayarı kullanın.
* Merdiven ve iskelelerin tüm bağlantı ve açılarını kontrol edin, uygun açı ve kaydırmazlık özelliği olan destek kullanılmasına dikkat edin.
* Doğaçlama değil endüstriyel iskele kullanılmasına dikkat edin.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SOĞUK/SICAK MADDE VEYA ARAÇLARLA TEMAS KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-23
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
23.01 | Dondurulmuş ürünler, Süt, su gibi madde ve nesnelerin dış ortam ile teması önleniyor mu?
23.02 | Çok sıcak sıvılar, buhar, gaz, sıcak yüzeyler, çıplak alev, ısıtma cihazları gibi sıcak ile temas önleniyor mu?
23.03 | Sıcak borular, ısıtma tesisatı veya tank gibi sıcak yüzeylerle temas ve bunlardan dolayı yanma tehlikesi önleniyor mu?
23.04 | Sıcak/soğuk madde veya nesneler civarında yetkisiz kişilerin bulunması engelleniyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNLEMLER
* Mümkünse çıplak alevden kaçının.
* Uygun KKD kullanın.
* Isı yalıtımlı malzemeden yapılmış tutamak kullanın.
* Korunma veya koruyucu gerektiren yüzeyleri, cisimleri ve benzeri malzemeyi standartlara uygun şekilde işaretleyin.
* Temas durumunda tehlikeli olabilecek yüzeyleri yalıtım standartlarına uygun kaplayın.
* Yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek tedbirler alın.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ İKLİM KOŞULLAR KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-24
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
25.01 | Ortam termal konfor şartlarına uygun mu?
25.02 | Duman ve atık gaz üreten makinelere bağlı olarak çalışan egzos ve filtre sistemi var mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Bağımsız havalandırma ünitelerinin kullanılması
* Atölyelerin düzenli olarak temizlenmesi
* Havalandırma sisteminin sürekli olarak temizlenmesi ve denetlenmesi
* Birikmiş tozun basınçlı havayla ters yönde üflenmesine asla izin verilmemesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-25
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
26.01 | Genel kullanım alanlarında 90 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edilmiş mi?
26.02 | Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilmiş mi?
26.03 | Makaslı merdivenler, iskele vs. kullanımı konusunda öğrenci ve personele yeterli eğitim verildi mi?
26.04 | Seyyar merdivenler ve tüm aksamı iyi durumda ve kullanıma hazır mı?
26.05 | Merdivenleri kullanmak için gerekli KKD sağlandı mı veya ayakkabılar kaymaz cinsten mi?
26.06 | Merdivenler her kullanımdan önce muayene ediliyor mu?
26.07 | Merdiven basamakların üzerinde yağ vs. gibi kaydırıcı maddelerin olmamasına dikkat ediliyor mu?
26.08 | Yüksekteki bir platforma veya çatıya çıkılması gerektiği zaman kullanılan merdivenler erişim sağlanan bu yükseklikten en az 91 cm daha uzun mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Düşme tehlikesini ortadan kaldırmak için genel kullanım alanlarında 76 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere
korkuluk teçhiz edin
* Yüksekte bulunan malzemeleri, yatay olarak, elleçlenmeye uygun, yüzey alanı temasını yüksek tutacak şekilde yerleştir
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİKLİ TESİSAT VE EKİPMANLAR KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-26 (A)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
29.01 | Elektrik tesisatının bakım ve onarımı cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce mi yapılıyor?
29.02 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar çıplak metal kısımları topraklanmış ya da gerekli yalıtım yapılmış mı?
29.03 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar topraklaması çalışıyor mu?
29.04 | Çalışanlar için gereken KKD’ler var mı ve bu donanım gerektiğinde kullanılıyor mu?
29.05 | Çalışanlar elektrik tesisatı hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahipler mi?
29.06 | Elektrik panolarının etrafında panoya ulaşımı engelleyecek malzeme var mı?
29.07 | Kollu ve çevirmeli şalterlerde 1 ve 0 konumu etiketli mi?
29.08 | Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun prizler var mı?
29.09 | Elektrik tesisatı standartlara uygun olarak döşenmiş mi?
29.1 | Sigortalar pano içerisinde mi ve kapakları kapalı tutuluyor mu?
29.11 | Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarlar su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmuş mu?
29.12 | Sigortalar, nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan ortamın dışında mı?
29.13 | Yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana açık metal parçalar koruyucu boya ya da dayanıklı malzemeler kullanılarak korozyona karşı korunmakta mı?
29.14 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar kötü ve kullanılamaz durumda ise üzerinde kullanım dışı olduğunu belirten yazılı talimat var mı?
29.15 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar kullanacak kişiler kullanım/talimatlar/riskler ve tedbirler konusunda eğitildi mi?
29.16 | Eğitim kaydı tutuluyor mu?
29.17 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar üretici talimatları doğrultusunda kullanılıyor mu?
29.18 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinaların bulunduğu konum, makinanın güvenli kullanımı için uygun mu? (çevredeki malzemeler, taşınan parçalar ve operatörün çalışma sahası dikkate alınarak)
29.19 | Başlatma ve durdurma düğmeleri açıkça ayırt ediliyor mu? (Durdurma düğmesi kırmızı)
29.2 | Güvenlik araçları ve açma kapama anahtarları düzgün çalışıyor mu?
29.21 | Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm, eklenti vs gibi kısımlar var mı?
29.22 | Hasar görmüş ya da yetkili olmayan kişilerin kullanımına karşı koruma altına alınmamış elektrikli makina var mı?
29.23 | Basınçlı çivi çakma ve zımba gibi el aletleri kullanılırken gereken koruyucu tedbirler alınıyor mu?
29.24 | Diğer işletme kontrolleri ve konteyner muhteviyatı açıkça belli edilmiş mi?
29.25 | KKD zorunludur, sınırlı kullanım, yetkili kişiler gibi işaret ve uyarılar mevcut mu?
29.26 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar güvenlik donanımı, elektrik güvenliği açısından periyodik muayeneye tabi mi?
29.27 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar kurulumu doğru yapılmış mı?
29.28 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar eskimesi güvensiz bir durum oluşturuyor mu?
29.29 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar veya güvensiz durum yaratabilecek aksam, koruyucular, kullanım ömrü tamamlanmadan değiştiriliyor mu?
29.3 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar tamir ve değiştirmeye ilişkin riskler değerlendiriliyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİKLİ TESİSAT VE EKİPMANLAR KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-26 (B)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
29.31 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar ile ilgili olarak parça fırlaması, düşmesi, alabora, sıkışma, aşırı ısınma, yangın, parçalanma, patlama gibi belli tehlikeler önleniyor mu?
29.32 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar parçası ve donanımı temiz tutulmuş ve düzgün bir biçimde muhafaza edilmiş mi?
29.33 | Bilgisayar,yazıcı vb.makinalar güvenli çalışmaları, kurulum ve bakımları için kendi aralarında ve çevrelerinde yeterli boşluk bırakılmış mı?
29.34 | Bütün acil durdurma butonları kırmızı renkte mi?
29.35 | Tamir, servis, kurulum ve bakım esnasında kablolu sabit ekipmanlar birbirinden ayrılmış ve güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş mi?
29.36 | İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
29.37 | Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
29.38 | Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?
29.39 | Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler, kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza ediliyor mu?
29.4 | Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Elektrikli makinelerin metal kısımlarının yalıtımı yapılmalı
* Çalışma sahaları yalıtılmalı
* Küçük gerilim kullanılabilecek yerlerde düşük gerilim kullanılmalı
* Sıfırlamalar kontrol edilmeli
* Topraklamalar kontrol edilmeli
* Bu önlemlere ek olarak, kaçak akım rölesi (Hayat Koruma) mutlaka kullanılmalı.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKRANLI ARAÇLAR VE BİLGİSAYARLAR KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-27
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
39.01 | Ekranlı araçlar kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettirilebiliyor ve istenilen pozisyonda sabitlenebiliyor mu?
39.02 | Genel ve lokal aydınlatma, ekran ile bilgisayar arka planı arasında yeterli ışıklandırma ve kontrast sağlıyor mu?
39.03 | Gözler ile ekran arasındaki mesafe 50-80 cm arasında mı?
39.04 | Ekran, görüşü bozabilecek yansımalardan arındırılmış mı?
39.05 | Klavye ve farenin önünde kalan boşluk kullanıcının bileklerini desteklemeye yeterli mi?
39.06 | Klavyenin yüzeyi yansımaları engelleyecek şekilde mat mı?
39.07 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda tedbirler alınmış mı?
39.08 | Masa ve sandalye yeterli yükseklikte mi?
39.09 | Sandalyeler ergonomik mi?
39.1 | Yeterli çalışma boşluğu var mı?
39.11 | Bilgisayar odasında yeterli havalandırma var mı?
39.12 | Bilgisayar odası yeterli aydınlanıyor mu?
39.13 | Bilgisayar ekranları sağlığa zararlı ışın yayıyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YANGIN VE PATLAMA KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-30 (A)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
35.01 | Bina yangın çıkış levhaları gerekli yerlere asılmış mı?
35.02 | Bina yangın çıkış kapıları ve merdivenleri ulaşılabilir durumda mı?
35.03 | Yangın söndürme tüpleri altı ayda bir kontrol edilerek kontrol tarihleri üzerlerine yazılmış mı?
35.04 | Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi?
35.05 | Otomatik alarm sistemi varsa düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yere ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu?
35.06 | Yanıcı, patlayıcı maddeler, atıklar talimatlara uygun bir şekilde depolanmış mı?
35.07 | Geceleri kullanılmayan kısımların şalterleri kapatılabilecek şekilde düzenlenmiş mi?
35.08 | Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmiş mi?
35.09 | Tesisat galeri ve kanallarında yangın yalıtımı yapılmış mı?
35.1 | Kullanılan tüm patlayıcı kimyasal maddeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu var mı?
35.11 | Patlayıcı ve yanıcı maddeler standartlara uygun olarak etiketlenmiş mi?
35.12 | İş süreçlerinde yapılan veya oluşan karışımların patlayıcı olması önleniyor mu?
35.13 | Gaz birikme riski olan kapalı alanlar standartlara uygun havalandırılıyor mu?
35.14 | Havalandırma sistemi düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
35.15 | Patlama tehlikesinin bulunduğu alanlarda herhangi bir elektrostatik alan var mı?
35.16 | Patlayıcı alanlarda kullanılan elektrikli araçlar uygun şekilde seçilmiş mi?
35.17 | Alarm ikaz tesisatı var mı?
35.18 | Yangın söndürme tüplerinin cinsine göre kullanılma yerleri biliniyor mu?
35.19 | Yangın tipine uygun söndürücü var mı?
35.2 | Yangın tatbikatları yapılıyor mu?
35.21 | Acil çıkış kapıları var mı, yönetmeliğe uygun mu?
35.22 | Personel yangın ve patlamayla ilgili eğitim almış mı?
35.23 | Okulun özelliğine göre yangın söndürme tüpü kullanılıyor mu?
35.24 | Yıllık yangın tatbikatı yapılıp kayıt altına alınıyor mu?
35.25 | Yangın esnasında görev dağılımı yapılmış mı, uygun yere asılmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YANGIN VE PATLAMA KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-30 (B)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
35.26 | Yangın durumunda ilk kurtarılacak işaretlenmiş mi?
35.27 | Basınçlı tüplerin arasında mesafeler ayarlandı mı?
35.28 | Asetilen kazanlarının basınç değerleri kontrol altına alındı mı?
35.29 | Kaynak ünitelerine kaynak yapılmış parçaların soğuma işlemleri kontrol altına alınarak yapılıyor mu?
35.3 | Kıvılcım çıkaran makinelerle yanıcı maddelerin çalışma alanları birbirinden güvenli şekilde ayrıldı mı?
35.31 | Kaynak işlemlerinden sonra ortam ve kaynak ekipmanları içindeki gazlar güvenli şekilde havalandırılmış mı?
35.32 | Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?
35.33 | Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?
35.34 | Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?
35.35 | Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?
35.36 | Acil durumlarile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Yanıcı maddelerle çalışılan bölgelerde sigara içmeyi yasaklayın
* Yangın riski uyarılarını görünür yerlere asın
* Kazanı ayrı ve kapalı bir mekanda bulundurun
* Alev alan maddelere uygun söndürücüleri bulundurun
* Acil planı ve talimatlarını oluşturun.
* Yangın ve kurtarma tatbikatını periyodik olarak yapın
*Yangın mücadele ekipmanını düzenli olarak konrol edin
* Yangın Dedektörleri ve Alarmı teçhiz edin
* Mümkünse otomatik söndürme sistemi kurun
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-31
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
36.01 | Gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde gerekli önlemler alınıyor mu?
36.02 | Gürültü maruziyetinin fazla olduğu yerlerde gürültü testleri yapılıyor mu?
36.03 | Çalışma sırasında ortaya çıkan gürültünün uyarıcı alarmları bastırma olasılığı önleniyor mu?
36.04 | Yapılan iş sırasında makinenin titreşimini absorbe edecek önlemler alınıyor mu?
36.05 | Çalışma ortamında gürültü cinsine uygun KKD var mı?
36.06 | Çalışma ortamında gürültü ve titreşim hakkında eğitim aldı mı?
36.07 | Çalışma ortamında sesin absorbe edilmesi için duvara yalıtım yapılmış mı?
36.08 | Gürültü ve titreşim süreleri yapılan işe uygun tutuluyor mu?
36.09 | Gürültülü ve titreşimli yerde çalışan elemanların periyodik olarak sağlık taraması yapılıyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Yeni bir alet alırken gürültü ve titreşim yönünden değerlendirme yapın
* Belli gürültü alanlarında çalışma süresini kısaltın
* Gürültülü alanları fiziksel anlamda ayırın
* Gürültü kaynaklarını çalışanların uzağına yerleştirin
* Gürültü-emici malzemelerden istifade edin
* Kişisel gürültüden korunma ve titreşim için uygun KKDleri temin edin
* Gürültülü alanları sınıflandırın
* Gürültü seviyelerini ölçün
* Yüksek seviyede gürültüye maruz kalan çalışanları belli periyodlarla işitme testine tabi tutun
* Titreşim maruziyetinin belirlenmesi ve yönetmeliklerdeki sınır değerlere uygunluğun kontrol edilmesi
* Titreşim üreten ekipmanlarla yapılan çalışma sürelerinin kısa tutulması
* Titreşim üreten ekipmanların titreşim izolasyonunun yapılması
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİMYASAL GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-32 (A)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
37.01 | Çalışmaya başlamadan önce numuneye ait deney iş talimatı okunuyor mu?
37.02 | Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül özelliği öncelikli olarak belirleniyor mu?
37.03 | Yapılan çalısmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirilerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelin güvenliği sağlanabiliyor mu?
37.04 | Çalışanlar çalışma alanlarındaki kimyasal tehlikeler ve uygun korunma şartları konusunda bilgili mi?
37.05 | Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat ediliyor mu?
37.06 | Kimyasallar ile çalışırken yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?
37.07 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları uygun ve çalısır sekilde bulunuyor mu?
37.08 | Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda topraklama yapılıyor mu?
37.09 | Havalandırma ve kimyasal yükleme-boşaltma gibi kontrol prosedürleri gerekli olan tehlikeli maddeler için uygulanıyor mu?
37.1 | Her kimyasal için malzeme güvenliği-güvenlik bilgi formu var mı?
37.11 | Tehlikeli madde içeren her konteynır (fıçı, tank, şişe v.b.)uygun biçimde etiketlenmiş mi?
37.12 | Kimyasallar, birbirine zıt olanlar(asit ve baz, organik ve oksitleyiciler gibi) ayrı tutularak depolanıyor mu?
37.13 | Yanıcı ve parlayıcı malzemeler güvenli bir şekilde tutuluyor mu?
37.14 | Vücuda zarar verici kimyasallar kullanıldığı zaman acil yıkama imkânları (örn:göz banyoları ve duş) mevcut mu?
37.15 | Kişinin acil yıkama imkânlarına ulaşmasını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılmış mı?
37.16 | Acil durum göz banyosu düzgün çalıştığını doğrulamak amacıyla haftada bir test ediliyor mu?
37.17 | Acil durumlarda çıkıs veya kaçıs prosedürlerini uygulanıyor mu?
37.18 | Genel Güvenlik kuralları uygun yerlere asıldı mı?
37.19 | Kimyasalların depoları veya kabinleri var mı?
37.2 | Vücut ve göz duşu var mı?
37.21 | Alev alabilen ve parlayabilen malzemeler için önlem alınmış mı?
37.22 | Stabil olmayan kimyasallar kontrol altına alınmış mı?
37.23 | Korozif kimyasallar kontrol altına alınmış mı?
37.24 | Asit ve bazlar kontrol altında mı?
37.25 | Toksikolojik etkilerine göre sınıflandırmalar yapılıp güvenlik önlemleri alındı mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİMYASAL GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-32 (B)
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
37.26 | Radyasyon içeren maddeler konusunda koruma tedbirleri alındı mı?
37.27 | Cam malzemelerin güvenliği konusunda tedbirler alındı mı?
37.28 | Laboratuvarda yiyecek ve içecek bulundurulmaması konusunda bilgilendirme yapıldı mı?
37.29 | Laboratuvarda bulunan herkes tarafından KKD kullanılıyor mu?
37.3 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemler Hakkında Yönetmelik öğretmen ve öğrenciler tarafından biliniyor mu?
37.31 | Mesleki maruziyet sınır değerlerini gösterir tablo öğretmen ve öğrenciler tarafından görülebilecek yere asılmış mı?
37.32 | Biyolojik sınır değerler ve sağlık gözetimi önlemleri öğretmen ve öğrenciler tarfından görülebilecek yerde mi?
37.33 | Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasaklanan işler tablosu öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yerde asılı mı?
37.34 | Sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot depolama tankları ile ilgili güvenlik mesafelerini gösterir çizelge öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yere asılmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Daha az riskli ürünleri kullanın.
* Güvenlik bilgilerini tedarikçiden temin edin.
* Malzemeleri güvenlik talimatlarına uygun muhafaza edin.
* Herhangi bir makinada çıkan tozu mahallinde tahliye sistemi kurarak uzaklaştırın
* Talimatlar kullanım için gözönünde olsun
* Güvenlik uyarılarını koyun
* Laboratuvar ortamında yiyecek ve içecek bulundurmayın.
* Güvenlik talimatına uygun kişisel koruyucu donanımı kullanın
* Kapalı alanlar için uygun tahliye sistemini kurun
* Tabancalı sprey boyama için alttan ve su perdesi (katarkt) bulunan uygun tahliye sistemi bulunmalıdır
* Tehlikeli kimyasal maddelerin oluşturduğu riskler ve tehlikeli kimyasal maddelerle güvenli çalışma konusunda düzenli eğitim verilmesi gereklidir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ATIKLAR KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-33
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
38.01 | Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi için’’Atık Sınıflandırma’’ değerlendirmeleri yapılmış mı?
38.02 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılıyor mu?
38.03 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD kullanılıyor mu?
38.04 | Atık konteynırları ilk atık konulduktan sonra ambalajın üzerinden net olarak görünecek şekilde etiketleniyor mu?
38.05 | Çalışanlar atık depolanmasını başlatmak için Kimyasal Depolama İstek formuyla başvurmuşlar mı?
38.06 | Çalışanlar atık toplanmasını sağlamak için Kimyasal Toplama Talebi formu sunuyorlar mı?
38.07 | Atık bilgi formları eksiksiz doldurulup kayıt altına alınıyor mu?
38.08 | Sınıflandırılan atıklar uygun alan ve kosullarda bekletiliyor mu?
38.09 | Satın alınan kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat ediliyor mu ?
38.1 | Kullanılmış tüm piller geri dönüşüme tabi tutuluyor mu?
38.11 | Kimyasallar zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değiştiriliyor mu?
38.12 | Çalışanlar kimyasal saçılmaların temizlenmesi için yetiştirilmiş ve teçhizatlandırılmışlar mı?
38.13 | Dökülme ve sızıntılara karsı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipman hazır bulunduruluyor mu?
38.14 | İnce talaş, cilalar ve çözücüler gibi ürünler için ürün türünü ve ürünle ilişkili tehlikeleri (kanserojen, cila çözücü buharı, toz tehlikesi gibi) belirten semboller içeren uyarılar mevcut mu?
38.15 | Talimatların hazırlanmasında ve güvenlik uygulamalarında istişare ediliyor mu?
38.16 | Pil, Yağ, Katı, Kentsel, Bitkisel, Radyoaktif, Tıbbi ve kentsel atıklarla ilgili yönetmeliklerin gereği için tedbirler alınmış mı?
38.17 | Kullanılan yağ, yakıt gibi sıvıların kutularında uygun işaretleme yapılmış mı?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* Kimyasal atıklar kanalizasyona boşaltılamaz, buharlaştırılamaz, çöpe atılamaz.
* Geri dönüştürülmüş kimyasalların bildirilmesi normal atık bildirme prosedürleriyle gerçekleştirilir.
* Okul ekipmanlarından veya departmanlarından alkali, kurşun asit, nikel kadmiyum, lityum ve civa dahil tüm pil çeşitlerini kabul etmektedir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL ALETLERİ VE EKİPMANLARI ......................................... KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-34
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
28.01 | Tüm alet ve ekipmanlar sağlıklı ve kullanılır durumda mı?
28.02 | Kullanılan alet ve ekipman yapılan işe uygun mu?
28.03 | Keski gibi aletler gerektikçe onarılıyor veya yenileniyor mu?
28.04 | Aletlerin sapları hasarsız ve baş ile bağlantısı sağlam mı?
28.05 | Aletlerin kesici kısımları işlevini yerine getirecek keskinlikte mi?
28.06 | Kullanılan el aletleri el ergonomisine uygun ve kullanımı rahat mı?
28.07 | El aletlerinin periyodik olarak kontrolü ve bakımı yapılıyor mu?
28.08 | İşlem yapılacak malzemeler emniyetle sabitleniyor mu?
28.09 | El aletleri kullanıldıktan sonra muhafaza edildikleri yerlerine konuluyor mu?
28.1 | El aletleri imalatçının kullanma kılavuzunda belirttiği gibi kullanılıyor mu?
28.11 | Ilk kullanım öncesi el aletleri ile ilgili kullanıcılara eğitim veriliyor mu?
28.12 | El aletlerinin kullanımı sırasında gerekli KKD kullanılıyor mu?
28.13 | Kırık, çatlak, aşınmış olan el aletleri yenisiyle değiştiriliyor mu?
28.14 | Kırık, çatlak, aşınmış olan el aletleri ayrı muhafaza ediliyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
ÖNERİLER
* İşe uygun alet kullanın. Farkli işlerde aynı aletlerin kullanımını yasaklayın.
* Koruyucu toplu korunma tedbirlerinde (makina koruyucuları, kapak gibi) teknik uygunluk, kullanılan aletlerde standartlar ve teknik
uygunluğu arayın.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PSİKOSOSYAL ETKENLER......................................... KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-34
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
28.26 | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?
28.27 | Çalışanlar ileişveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?
28.28 | Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların görüşleri alınıyor ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları destekleniyor mu?
28.29 | Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?
28.3 | Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAZALAR VE HASTALIKLAR................................... KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-34
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
28.33 | Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?
28.34 | Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
28.35 | Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
28.36 | İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME......................................... KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | ..…/..……./ 2015 |  | KL-34
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
28.37 | Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?
28.38 | Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?
28.39 | Çalışanlar,özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?
NOT: | Boşluklara kendi tespit ve önerilerinizi ekleyebilirsiniz.
NOT: | Binamızda önceki yıllarda yaşanmış bildiğiniz veya duyduğunuz kaza,yangın vb. olumsuz nitelendirilebilecek olayları sizlerin tespit ve önerilerinizi ayrıca yazarsaanız risk hafızamızı ve ramak kala olaylarıda tespit etmiş olacağız.Aşağı kısıma ekleyebilirsiniz.
NOT: | Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.